HD Lisa 2

TEHNILINE KIRJELDUS

- Hankija:	Kose Haldus, registrikood 77001915

Hanke nimetus: 	Kose lasteaed PäevaLill lasteaedade õuealadele mänguatraktsioonide projekteerimine ja ehitamine

Viitenumber:

Hanke objektiks on Kose vallas Kose lasteaia Päevalill peamaja (Pikk tn 30, Kose alevik), Ravila maja (Ravila tee 27, Ravila alevik) ja Habaja maja (Sipasoo 1, Habaja alevik) uute mänguväljakute/ mänguatraktsioonide ehitamine, ehitusprojekti koostamine ja kasutamiseks nõutavate lubade tagamine.

Mänguatraktsioonid peavad olema lastele kasutamiseks sobivad, vastama kehtestatud nõuetele, olema ülalpidamises võimalikult vastupidavad ja kauakestvad ning võimalikult madalate ülalpidamiskuludega.

Tehnilises kirjelduses on Hankijat nimetatud ka Tellijaks. Isikut, kellega käesoleva hanke tulemusena kavatsetakse sõlmida töövõtuleping, nimetatakse Töövõtjaks.

Tehnilises kirjelduses viidatud materjalide, ehitustoodete ja seadmete ostuallikad, kaubamärgid, patendid, tüübid, toote mõõdud, päritolu ja tootmisviisid kirjeldavad Tellija nõudmisi kvaliteedi osas ning visuaalsetele ja tehnilistele omadustele (Lisa 3 Atraktsioonide kirjeldus). Vastavate kirjete puhul tuleb lugeda lisaks märge „või sellega samaväärne“.

Juhul, kui pakkuja soovib pakkuda tehnilises kirjelduses nimetatule samaväärset toodet, tuleb teha sellekohane märge pakkumuses ning esitada koos pakkumusega samaväärsust tõendavad andmed, dokumendid jms. Pakkuja võib pakkuda hanke alusdokumentides nimetatuga sama toodet või asendada selle analoogiga, kusjuures elementide mõõdud võivad olla samad või suuremad (kuni 10%), väiksemate mõõtudega tooted ei ole samaväärsena arvestatavad. Pakkuja peab kõikidele toodetele või pakutavatele analoogtoodetele esitama detailsed elementide kirjeldused (funktsioonid, kasutatavad materjalid, toodete mõõtmed, paigaldus) koos piltide ja/või joonistega.

1. TÖÖVÕTU KIRJELDUS

1.1 Projekteerimis- ja ehitustööd, sealhulgas ehitus ja kasutusdokumentide vormistamine ning taotlemine tuleb teostada vastavalt käesolevas tehnilises kirjelduses ja selle lisades sätestatule. Mänguatraktsioonide projekteerimine ja ehitustööd on planeeritud teostada ühes ehitusetapis.

1.2 Projekteerimistööde teostamiseks tuleb Töövõtjal tellida topo-geodeetiline mõõdistus.

1.3 Pakkumuses tuleb arvestada ka nende tööde teostamisega, mis ei ole hanke alusdokumentides otseselt kirjeldatud, kuid mis on vajalikud teostada tulenevalt objekti tegelikust olukorrast ja seisundist.

1.4 Hankija eeldab, et Pakkuja on objekti olemasoleva olukorraga tutvunud ning oma pakkumuses arvestanud kõikide vajalike töödega, tuginedes tööde vajaduse ja hinna määramisel oma professionaalsusele ja sarnaste tööde kogemusele. Pakutu suhe tegelikkusesse on Pakkuja risk.

1.5 Töövõtja ja/või tema Alltöövõtja(d) peavad omama kõiki kehtivaid tegevuslube, mis on vajalikud Lepingu raames teostatavate Tööde tegemiseks. Kui pakkuja kasutab alltöövõttu, esitatakse pakkumisega koos kõikide Alltöövõtjate kohta Tellijale eraldi nimekiri ja Alltöövõtjate kinnitused, et nad on nõus alltöövõttu tegema.

1.6 Tööde teostamiseks vajalikud load ja kooskõlastused hangib Töövõtja (vajadusel Tellija volitusel), kandes ka nende lubade ja kooskõlastustega seotud kulud (k.a. kasutusluba).

1.7 Töövõtja peab järgima kõiki asjassepuutuvate ametkondade, võrguvaldajate ja kinnistu omaniku poolt kohaldatud nõudeid, juhiseid ja piiranguid.

1.8 Tööde teostamise tähtaeg on 30. september 2026.

1.9 Töövõtja koostab mänguatraktsioonide kohta ehitusprojekti põhiprojekti staadiumis, milles on fikseeritud planeeritavad mänguatraktsioonid turvaalaga. Kõik mänguatraktsioonid tuleb positsioneerida nimetustega. Töövõtja kooskõlastab projekti Tellijaga. Töövõtja teeb projekteerimise perioodil koostööd Tellijaga, sh korraldades nõupidamisi.

1.10 Mänguatraktsiooni paigutamise täpse asukoha, suuna, atraktsiooni ja atraktsiooni värvitoonid ning turvaaluskatendid jms täpsustab Töövõtja Tellijaga projekteerimistööde faasis.

1.11 Peale ehitusprojekti valmimist ja Tellijaga kooskõlastamist taotleb Töövõtja ehitusloa ehitisregistri keskkonnas. Pärast ehitusloa saamist paigaldab ehitusprojektijärgsed mänguatraktsioonid, mh ehitab turvaalad ning taastab tööde käigus rikutud haljastuse.

1.12 Valminud ehitisele taotleb Töövõtja ehitisregistri keskkonnas kasutusloa, esitades koos kasutusloa taotlusega ehitusseadustiku kohased ehitamist kajastavad dokumendid. Tööd loetakse teostatuks, kui ehitisele on antud kasutusluba.

2. NÕUDED TÖÖDE TEOSTAMISEL

  - Töövõtja vastutab projektlahenduse vastavuse eest hanke alusdokumentidele, kehtivatele õigusaktidele, normidele ja standarditele ning tellijapoolne ebapädev soov ja/või kooskõlastus ei vabasta Töövõtjat vastutusest.

  - Töövõtja peab olema pädev tehtavate tööde asjatundlikuks tegemiseks. Töövõtja peab moodustama mänguatraktsioonide projekteerimiseks ja ehitamiseks pädevatest isikutest (ehitusseadustiku § 22, 23, 24) koosneva meeskonna. Töövõtja kohustus on pakkumuse esitamisel kinnitada, et tööde läbiviimiseks moodustab ta seaduses nõutavate tingimuste järgi meeskonna. Töövõtjal peab olema õigussuhe pädeva isikuga.

  - Projektdokumentatsiooni vormistab Töövõtja A4 formaati, asendiplaani mastaap M1:500, mänguatraktsiooni projekt M1:50. Dokumendid peavad olema varustatud vastutavate spetsialistide allkirjadega ja kuupäevadega. Ehitusprojekti esitab Töövõtja Tellijale kooskõlastamiseks koos ehitusloa taotlusega ehitisregistri keskkonnas.

  - Projektdokumentatsiooni annab Töövõtja Tellijale üle järgnevalt: kooskõlastatud ja ehitusloa saanud ehitusprojekt, vastutavate spetsialistide poolt allkirjastatud digitaalselt (joonised DWG ja PDF formaadis, teksti osa Microsoft Word, Excel).

  - Ehituskvaliteet, sealhulgas materjalide ja konstruktsioonide kvaliteet, peab vastama kehtivatele nõuetele, tase RYL-is (Ehitustööde üldised kvaliteedinõuded) ettenähtud 2. klassi tingimustele, uute lahenduste osas klass 1. Käesolevas tehnilises kirjelduses sätestamata juhtudel juhindub Töövõtja heast ehitustavast, oma kogemusest ja professionaalsusest.

  - Mänguatraktsioonide ja mängualade ehitustööd peavad vastama ohutusstandardile EVS-EN 1176:2017 ja EVS-EN 1177:2018. Mänguväljakute seadmed peavad olema sertifitseeritud. Toote sertifikaat esitada koos pakkumusega Tellijale.

  - Töövõtja ei saa tuua ettekäändeks tehnilise kirjelduse või lähteülesande puudulikkust, et õigustada täielikult või osaliselt lahendamata või puudulikult lahendatud küsimusi, millised parima tulemuse saavutamiseks ja professionaalsusest lähtudes, oleksid pidanud olema lahendatud.

  - Töövõtja teavitab Tellijat 48 tundi ette tööde alustamisest. Töö maa tuleb piirata ohulintidega.

  - Töövõtja teostab tööde lõppedes territooriumi koristamise ning ehitusjäätmete utiliseerimise.

  - Töövõtja koostab ja esitab teostusdokumentatsiooni, kasutus- ja hooldusjuhendid vastavalt Majandus- ja taristuministri määrusele „Ehitamise dokumenteerimisele, ehitusdokumentide säilitamisele ja üleandmisele esitatavad nõuded ning hooldusjuhenditele, selle hoidmisele ja esitamisele esitatavad nõuded“ koos kasutusloa taotlusega ehitisregistri keskkonnas.

  - Tellija on arvestanud Töövõtja professionaalsuse ja kogemustega, mis võimaldavad pakkumuse staadiumis arvesse võtta optimaalsed detailide ja tööde tehnilised lahendused ja võimalikud riskid ning hiljem ei saa selliseid asju lugeda ettenägemata töödeks.

  - Töövõtja annab teostatud töödele 36-kuulise garantii. Materjalide ning haljastuse garantiiaeg määratakse pikem ja see on järgnev:

- 5 aastat: alumiiniumist detailidele, kõrgsurvelaminaadist pindadele.

- 5 aastat: kuumtsingitud metalldetailid, roostevabast terasest detailid, alumiiniumpindade viimistlus, HDPE, (ehk high density polyethylene- kõrge tihedusega polüetüleen) materjalist paneelid.

- 5 aastat: terasvedrud ja nende detailid, köiselemendid ja võrgust ronimiskonstruktsioonid.

- 3 aastat: puitmaterjal

- 2 aastat: haljastus.

  - Tellija ei vastuta ehitustööde ajal kaduma läinud Töövõtja asjade, inventari jm paigaldustöid puudutavate tehnika, seadmete, materjalide eest.

  - Töövõtja võib teha ettepanekuid tehniliste lahenduste osas, millised erinevad hanke alusdokumentidest. Need saab lahendustes rakendada, kui Tellija on need kooskõlastanud.

3. ÜLDISED KVALITEEDINÕUDED

  - Kõik pakutavad mänguväljaku seadmed peavad vastama standardile EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile. Pakkuja esitab mänguväljaku seadmete standardile EVS-EN 1176 või sellega samaväärsele standardile vastavust tõendavate sertifikaatide koopiad, mis on välja antud sõltumatu mänguväljaku seadmeid sertifitseeriva ettevõtte poolt või esitab tootja vastavusdeklaratsiooni, mis on kinnitatud sõltumatu akrediteeritud katselabori testraportitega.

  - Mänguväljaku seadmete turvaalused peavad vastama standardile EVS-EN 1176 „Mänguväljaku seadmed ja aluspind“ või sellega samaväärsele standardile ja standardile EVS-EN 1177 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate“ või sellega samaväärsele standardile. Pakkuja esitab kirjelduse pakutavatest turvaalustest ja kinnituse, et turvaalused vastavad standardile EVS-EN 1176 või sellega samaväärsele standardile ja standardile EVS-EN 1177 „Lööki nõrgendav mänguväljaku aluspinnakate“ või sellega samaväärsele standardile.

  - Atraktsioonide osad tohivad olla valmistatud polüpropüleenkattega vineerist ehk plastikuga kaetud vineerist, kolmekordse töötluse abil ilmastikukindlaks töödeldud immutatud liimpuit materjalist, samuti lehisest, robiiniast või tammest, kui edaspidi ei nõuta teisiti. Puiduosad peavad olema surveimmutatud, et tagada tiheda puidu kestvus, puitdetailidel peavad olema kuumtsingitud metallist maakinnitused nii, et puitosa ei puutu kokku maapinnaga.

  - Atraktsioonide elementide osad peavad olema vastupidavad koormusele ja viimistluse osas ilmastikule.

  - Atraktsioonide platvormid, trepiastmed, liikuvad astmed peavad olema UV-, libisemis- ja kulumiskindlad, mis tagavad pikaajalise vastupidavuse.

  - Postide otsad peavad olema suletud avalikku ruumi sobivate vandaalikindlate plastikust postimütsidega.

  - Sidetorud peavad olema pikaajaliselt vastupidavad.

  - Köis- ja võrkdetailid, rippsillad peavad olema valmistatud tugevatest min 16 mm plastikühendustega PP (polüpropeen- kõrge mehaanilise- ja tõmbetugevusega) kattega terastrossidest.

  - Liurennid peavad olema roostevabast terasest, küljed HDPE plastikust.

  - Atraktsioonide kuumtsingitud kandekonstruktsioonid ankurdatakse maapinda betoneerimise teel. Rajatava betoonist või raudbetoonist vundamendi mõõtmed peavad olema piisavad konstruktsiooni stabiilsuse tagamiseks. Tellijal on õigus küsida Töövõtjalt enne tööde algust detailsed paigaldusjoonised igale seadmele. Vundament koos täitepinnasega peab olema rajatud vastavalt mänguatraktsioonile ja piisavalt sügavale, et välistada külmakerked.

  - Vundamendi pealispind peab olema piisavalt sügaval maapinnast, et välistada selle paljandumist.

  - Kõik välikinnitused ja mutrid katta spetsiaalsete juurdepääsu takistavate plastikust mutrikatetega.

  - Laste mänguväljaku atraktsioonide all ja ümbruses peab vastavalt Eestis kehtivale ohutusstandardile EVS-EN 1176 olema turvaala, mille moodustab kukkumist pehmendav turvaaluskate.

  - Aluskatendi paksused arvestada vastavalt ohutusstandardile EVS-EN 1176:2017 ja EVS-EN 1177:2020. Materjalid peavad omama sellekohast sertifikaati, mis tuleb esitada koos pakkumusega.